## 法規制庁回答答弁書
原子炉等規制法(旧) |  |  | 規制庁回答/熊本コメント | 同法(新)
設置の許可 | 23条 1項 | （設置の許可） |  | 43条の 3の5 1項
原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない。
一 発電の用に供する原子炉 経済産業大臣
| 23条 2項 | 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 |  | 同上 2項
二 使用の目的
三 原子炉の型式、熱出力及び基数
四 原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
五 原子炉及びその附属施設（以下「原子炉施設」という。）の位置、構造及び設備
八 使用済燃料の処分の方法
| 24条 1項 | 主務大臣は、第23条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 | 3号機増設に係る設置変更許可は、24条1項の基準に基づき許可した。 | 43条の 3の6 1項
|  | 一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 | 3号機増設に係る設置変更許可の申請書や審査書には、小屋についての記載はなかった。
二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その者に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ）、核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ）又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
| 26条 1項 | （変更の許可及び届出等） |  | 43条の 3の8 1項
原子炉設置者は、第23条第2項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
| 26条 | 4項 第24条の規定は、第1項の許可に準用する。 |  | 同上2項
防護措置 |  | （保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）
| 35条 1項 | 原子炉設置者は、次の事項について、主務省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 |  | 43条の 3の22 1項
一 原子炉施設の保全
二 原子炉の運転
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄
| 35条 2項 | ２ 原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で | 3号機増設に係る防護対策については防護規定 | 同上 2項
|  | 定める場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。 | の変更認可の審査や検査の際に確認している。
| 43条 の2 1項 | （核物質防護規定） | 43条の2第1項に照らせば、核物質防護規定の | 43条の 3の27 1項
|  | 原子炉設置者は、第35条第2項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | 変更認可は燃料搬入開始までに受ければよい。
| 注： | 規制庁回答は、原子炉等規制法（旧）に基づいているので、条項は旧法に基づいて記し、最右列に新法に基づく条項を付記した。
〇設置変更許可の経緯
2000.10.4 |  | 設置変更許可申請
2003. 8 |  | 3名の地権者から原子力・安全保安院宛意見書
経産省「敷地が確定しない限り、安全審査はできない。中電の修正を待って審査することになる」との回答。
2005.4.26 |  | 設置変更許可
新規制基準
2018. 8.10 |  | 設置変更許可申請
〇2021.8.25 平塚義夫氏から原子力規制委員会宛て要請及び質問
・宮崎鼻の土地について、中電は「土地は取得しなくとも地役権を設定」し、所有者に対して「宮崎鼻に工作物を設置しない」ことを求めるとともに、
「のり採取は認めるが、テロ等の恐れがある場合は、立入りを制限させていただく」としている。
・設置変更許可がなされた2005年当時は、フェンスの設置もなく、容易に進入可能な状態であった。
∴原子炉等規制法に基づけば、建屋等の位置変更や容易に敷地内に侵入ができない防護対策を求めることは必須。
| 質 問 要 旨 |  | 回答要旨
| 質問1 | 安全審査委の経緯を説明されたい。 | 防護規定の変更認可は、燃料搬入開始までに受ければよい。設置変更許可時点において、防護対策が講じられていなくてもよい。
| 質問2 | 建屋等の位置変更や容易に敷地内に侵入ができない対策を求めなかった理由は？
| 質問3 | 小屋の存在を把握済みで安全審査をしたのか？ | 申請書や審査書に記載はなかった。
| 質問4 | なぜ設置許可を行なったのか？ | 設置変更許可基準に基づき許可した。
〇2022.12.13 山崎誠議員提出質問主意書及び答弁書
| 質 問 要 旨 |  | 政府答弁書要旨
| 一1 | 国は、建屋（小屋）があることを認識していたか？ | 記載されていなかった。
| 一2 | 2005年当時は、フェンスの設置もなく、容易に進入可能な状態であったのに設置を許可した理由は？ | 防護対策の実施は「許可」の要件ではない。
| 二1 | 宮崎鼻は重要土地規制法の「注視区域」に該当するか？ | 法が施行されていないので回答困難
| 二2 | 宮崎鼻が「注視区域」とされた場合や土地利用が規制される場合、損失補償はあるか？ | 法が施行されていないので回答困難
| 三1 | 中電がテロ対策文書を無断廃棄したのに、なぜ島根原発２号機の設置変更許可をしたのか？ | 許可基準を満たしていたから。
| 三2 | テロ対策文書に宮崎鼻の建屋の記載はあるか？ | テロ対策文書の意味が明らかでない。
〇熊本コメント
省略

## 原子炉設置運転規則
実用発電原子炉の設置、運転等に関する規則
２条（定義）
区域
| 管理区域 | 炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制
委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染
された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
| 保全区域 | 発電用原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。
| 周辺監視区域 | 管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量
限度を超えるおそれのないものをいう。
78条（管理区域への立入制限等）
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の
各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。
イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入
制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める
表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする
物品の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二 保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出
制限等の措置を講ずること。
三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入る
おそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
92条（保安規定）
法第43条の3の24第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について
保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
九 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
実用発電原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
２条 | （定義）
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。
工場等：発電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大を防止し、又は速やかにその事故を収束させることにより、公衆又は従事者に及ぼすおそれが
ある放射線障害を防止し、及び放射性物質が発電用原子炉を設置する工場又は事業所（以下「工場等」という。）
７条 | （発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）
工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれが
ある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けな
ければならない。